ШАБЛОН укрупненного технического задания на НИОКТР, 
включенную в Блок 1. Технологии будущего Программы научных исследований «Энергетика» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019-2024 годы

| № п/п | НИОКТР (проект) | Составные части разрабатываемого оборудования (узлы), системы или комплекса и их технические характеристики (членение изделия) | Перечень задач по разработке составных частей оборудования | Потенциальные исполнители поставленных задач (подразделение, ФИО) | Оценка потребности в магистрантах (подразделение, ФИО, группа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <название проекта из Приложения 1 > | <выделить подсистемы, узлы или (и) агрегаты, входящие в состав разрабатываемого оборудования (комплекса, системы) и привести их технические характеристики (например, мощность, расход, напор, диапазон регулирования, рабочие параметры, КПД, ресурс и т.д.). Необходимо отметить возможность использования уже существующих решений (готовые узлы или агрегаты). В случае использования готовых узлов и агрегатов указать их марку, модель и технические характеристики> | <по каждому выделенному узлу/агрегату: привести перечень научных задач по разработке составных узлов, агрегатов или подсистем, входящих в состав разрабатываемого оборудования (системы, комплекса), а также указать задачи по увязке составных частей в единую систему (комплекс)> | <по каждой задаче: указать подразделение МЭИ (одно или несколько), область компетенций которого включает решение выделенных задач. По возможности указать ФИО конкретного специалиста, способного решить поставленные задачи> | <по каждой выделенной задаче: привести оценку потребности в количестве магистрантов, необходимом для решения поставленных научных задач> |

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ укрупненного технического задания на НИОКТР, 
включенную в Блок 1. Технологии будущего Программы научных исследований «Энергетика» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2019-2024 годы

| № п/п | НИОКТР (проект) | Составные части разрабатываемого оборудования (узлы), системы или комплекса и их технические характеристики (членение изделия) | Перечень задач по разработке составных частей оборудования | Потенциальные исполнители поставленных задач (подразделение, ФИО) | Оценка потребности в магистрантах (подразделение, ФИО, группа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокоэффективная маневренная теплоэлектроцентраль нового поколения | Новая высокоэффективная теплофикационная паровая турбина: - номинальная эл. мощность: 250 МВт; - тепловая нагрузка номинальная: 350 Гкал/ч; - давление свежего пара: 30 МПа; - температура свежего пара: 600 оС; - внутренний относительный КПД: 87 %; - однократный перегрев пара до 600 оС | - разработка новой конструкции камер теплофикационного отбора пара; - разработка новой конструкции стопорно-регулирующих клапанов; - разработка новой конструкции соплового аппарата; - разработка эскизной конструкторской документации на турбоустановку с повышенными параметрами пара | кафедра ПГТ Зарянкин А.Е. | кафедра ПГТ Иванов А.А., Эл-11м-17, Петров П.П., Эл-11м-17, Сидоров С.С, Эл-11м-17, Ежов Е.Е., Эл-11м-17, |
|  |  | Энергетическая установка на органическом цикле Ренкина - номинальная мощность 10 МВт; - температура горячего источника (уходящие газы) – 120 оС; температура холодного источника – 30 оС. | - определить тип рабочего тела и параметры органического цикла Ренкина; | кафедра ТОТ Сухих А.А. | кафедра ТОТ Думов Д.Д., Э-13м-18 |
|  |  |  | - разработать конструкцию турбины и насоса с низкокипящим рабочим телом | кафедра ПГТ Грибин В.Г. | кафедра ПГТ Смирнов С.С, Э-13м-18 |
|  |  |  | - разработать конструкцию конденсационного испарителя фреона | кафедра ПГТ Плешанов К.А. | кафедра ПГТ Иванов И.ИА., Эл-11м-17 |
|  |  | Разработать конструкцию теплового аккумулятора - максимальная тепловая емкость теплового аккумулятора или группы аккумуляторов – 840 Гкал; - температура аккумулируемой среды (вода) – 150 оС; - давление воды – 12 атм; - допускается снижение температуры на 5 оС за 8 часов при температуре окружающего воздуха - -7 оС | - разработать конструкцию теплового аккумулятора, определить тип и необходимую толщину тепловой изоляции, оценить тепловые потери в окружающую среду | кафедра ТМПУ или ПТС | 1 магистрант |
|  |  | Разработать конструкцию воздушного аккумулятора - емкость воздушного аккумулятора: 200 МВт*ч; - КПД преобразования энергии не менее 80 %; - срок службы не менее 30 лет; - предельное давление сжатого воздуха – 40 бар. | - определить параметры системы воздушного аккумулирования (давление нагнетания, величина подогрева воздуха, способов регулирования давления разрядки), предусмотреть тепловую изоляцию для сохранения теплоты сжатия воздуха, разработать конструкцию теплообменника для подогрева воздуха перед расширением в детандере | кафедра ТМПУ или ПТС | 1 магистрант |
|  |  |  | - разработка конструкции детандера для воздушного аккумулятора | кафедра ПГТ или ПТС | 1 магистрант |
|  |  | Разработка экологически безопасного высокоэффективного угольного котла - тепловая мощность – 560 МВт; - расход пара – 170 кг/с; - параметры свежего пара: давление 30 МПа; температура 600 оС. - температура питательной воды – 310 оС; - выбросы NOx – 200 мг/м3; - выбросы SOx – 200 мг/м3$ - выбросы зольных частиц – 40 мг/м3; - КПД котла: 93,5 %. - топливо: кузнецкий уголь марки Д | - выбор компоновки и тепловой расчет котла на ССКП пара - разработка конструкции топочно-горелочного устройства, обеспечивающего низкие выбросы вредных веществ; - разработка мероприятий по очистке уходящих газов | кафедра ПГТ или ТЭС | 3 магистранта |
|  |  | Задача по увязке оборудования в составе ТЭЦ нового поколения - однократный перегрев пара до 600 оС; - давление свежего пара: 30 МПа; - температура свежего пара: 600 оС; - давление в конденсаторе: 4 кПа; - электрическая мощность брутто: 250 МВт | - структурно-параметрическая оптимизация тепловой схемы перспективной ТЭЦ с тепловым и воздушным аккумулятором, энергетической установкой на органическом цикле Ренкина, теплофикационной турбиной нового поколения | кафедра ТЭС | 1 магистр |