ШАБЛОН полосы набора для конкурсных книг

Приведенная к шинам высшего напряжения подстанции нагрузка Pприв + jQприв отличается от исходной нагрузки на шинах низшего напряжения на величину потерь мощности в сопротивлении обмоток трансформаторов Rт + jXт (вывод формулы см. раздел 3.2) и потерь холостого хода трансформаторов ∆Pх + j∆Qх:

;

.

Расчетная нагрузка подстанции (узла нагрузки) Pр + jQр определяется как алгебраическая сумма приведенной нагрузки и половины зарядных мощностей всех линий, связанных с данным узлом:

В результате схема замещения электрической сети, приведенная на рис. 2.2, преобразуется к виду, показанном на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Расчетная схема электрической сети

Введение приведенных и расчетных нагрузок вносит некоторую погрешность в расчет параметров режима, поскольку потери мощности в сопротивлениях обмоток трансформаторов и зарядные мощности линий электропередачи рассчитываются не по фактическим напряжениям в узлах, а по номинальному напряжению. Но для расчетов режима вручную такая погрешность считается допустимой. Расчеты режимов электрической сети, как отмечалось выше, проводятся в форме напряжений и мощностей, а не токов.